Приложение 6

к ОПОП-П по профессии/специальности

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

код и наименование профессии/специальности

Дополнительный профессиональный блок

по запросу работодателя

____________________________________

наименование организации-работодателя

ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса»

_______________________________________

наименование образовательной организации

2023г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Раздел 1. Матрица компетенций выпускника (профессиональных и корпоративных компетенций), формируемых по запросу работодателя |  |  |
| --- | --- | --- |
| Раздел 2. Планируемые результаты освоения дополнительного профессионального блока |  |  |
| Раздел 3. Структура дополнительного профессионального блока |  |  |
| 3.1. | Учебный план |  |
| 3.2. | План обучения на предприятии с учетом специфики требований конкретного производства |  |
| 3.3. | Рабочая программа профессионального модуля |  |
| 3.4. | Рабочая программа учебной дисциплины |  |

РАЗДЕЛ 1. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА  (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ), ФОРМИРУЕМЫХ ПО ЗАПРОСУ РАБОТОДАТЕЛЯ

    - Матрица компетенций выпускника (далее – МК) с учетом единого подхода подготовки рабочих кадров   представляет   собой   совокупность   взаимосвязанных   между   собой   общих и профессиональных компетенций, определенных ФГОС СПО, а также требований профессиональных стандартов (далее – ПС) или   единых квалификационных справочников при отсутствии ПС и запросов организации-работодателя к квалификации специалиста, которые должны быть сформированы у обучающегося по завершении освоения ОПОП.

    - МК разработана для профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) как результат освоения ОПОП, соответствующий требованиям запросам организаций, действующих в реальном секторе экономики.

    - МК включает в себя профессиональную и надпрофессиональную части.

    - Профессиональная часть МК представляет собой матрицу профессиональных компетенций выпускника, формируемых при освоении видов деятельности по запросу работодателя, и трудовых функций действующих профессиональных стандартов или иных документов.

    - Надпрофессиональная часть МК представляет собой интеграцию ОК, заявленных ФГОС СПО, и заявляемых организацией-работодателем обобщенных поведенческих моделей специалиста на рабочем месте (корпоративная культура).

    - Краткое описание и характеристика показателей сформированности корпоративных компетенций приведены в приложении к модели компетенций.

    - МК позволяет конструировать при помощи цифрового конструктора компетенций образовательные программы подготовки квалифицированных специалистов, рабочих и служащих, наиболее востребованных на региональном рынке труда в конкретном секторе   экономики под запрос конкретных предприятий.

Профессиональная часть матрицы компетенций выпускника по запросу работодателя

| Трудовые функции в соответствии с профессиональными стандартами (или иными нормативными документами) |  | Дополнительные виды деятельности, сформированные по запросу работодателя (ей) |
| --- | --- | --- |
| 20.028 ПС Работник по обслуживанию и ремонту оборудования связи электрических сетей |  | ВД 4 Выполнение плановых работ по техническому обслуживанию и проверке оборудования технологической связи электрических сетей |
| ОТФ А Выполнение отдельных видов работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования технологической связи электрических сетей под руководством персонала более высокой квалификации | ТФ А/01.3 | ПК 4.1. |
|  | ТФ А/02.3 | ПК 4.2. |

Обозначения: ПС – профессиональный стандарт; ОТФ – обобщенная трудовая функция; ТФ – трудовая функция.

Надпрофессиональная часть матрицы компетенций выпускника по запросу работодателя

| Корпоративные компетенции | Требуемый показатель выраженности корпоративной компетенции (выделить желаемый уровень, согласно требованиям предприятия-работодателя) |  |  | Реализуемые общие компетенции согласно ФГОС СПО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень ограниченной компетенции | Уровень базовый | Уровень мастерства |  |
| КК 01. Системное мышление / Анализ информации и выработка решений | - | - | + | ОК 02, ОК 09 |
| КК 02. Планирование и организация деятельности | - | + | + | ОК 03 |
| КК 03. Ориентация на результат | - | + | + | ОК 01 |
| КК 04. Построение отношений / эффективная коммуникация | - | + | + | ОК 04, ОК 05, ОК 06 |
| КК 05. Открытость новому | - | + | + | ОК 01 |

Обозначения:	– определяется работодателем;

– определяется федеральным государственным образовательным стандартом

Приложение к матрице компетенций выпускника

Характеристика корпоративных компетенций

| Корпоративные компетенции | Характеристика |
| --- | --- |
| КК 01. Системное мышление/ Анализ информации и выработка решений | Эффективно работает с разноплановой информацией: выделяет главное, отсекает второстепенное, систематизирует и анализирует данные, делает верные логичные выводы. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности, заложенные в ситуации, оценивает риски, продумывает способы их минимизации |
| КК 02. Планирование и организация деятельности | Эффективно планирует свою деятельность: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения (по SMART), расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые ресурсы, самостоятельно ориентируется в соотношении |
| КК 03. Ориентация на результат | Ставит перед собой сложные цели (SMART****), определяет количественные и качественные критерии успеха, формирует четкий образ результата (ключевой показатель эффективности). Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Выполняет принятые на себя обязательства в срок и в полном объеме. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |
| КК 04. Построение отношений / эффективная коммуникация | Инициативен в установлении новых контактов, выстраивает честные и открытые взаимоотношения. Придерживается установленных правил, поддерживает атмосферу сотрудничества, внимателен к другим, располагает к себе. В трудных ситуациях общения, при возникновении разногласий, сохраняет спокойствие и выдержку, стремится контролировать собственные эмоциональные проявления. Четко и ясно формулирует свое мнение. Логично выстраивает последовательность изложения, обосновывает свою позицию. |
| КК 05. Открытость новому | Открыт новому, позитивно относится к изменениям, быстро адаптируется в незнакомой ситуации. С интересом относится к сложным задачам, стремится получить новый опыт в разных областях, легко обучается. Эффективен в ситуации изменений, быстро переключается с одного вида деятельности на другой, корректирует свои действия с учетом новых обстоятельств. Способен быстро схватывать суть, перенимать успешный опыт других, обогащать свое видение за счет альтернативных точек зрения. |

Требуемый показатель выраженности корпоративной компетенции

| Критерии выраженности | Уровень |
| --- | --- |
| Все обязанности выполнены в полной мере. Многие результаты превосходят запланированные, достижения выходят за рамки непосредственных обязанностей. Все ключевые компетенции, профессионально-технические знания и навыки, необходимые для конкретной должности, развиты в достаточной степени или на уровне выше требуемого. Работник справился с внештатными ситуациями и достиг результатов, даже несмотря на возникшие незапланированные трудности. Проявляет необходимое поведение в нестандартных ситуациях повышенной сложности, передает знания другим. | Уровень мастерства |
| Выполнены основные обязанности. Результаты в основном соответствуют запланированным. Некоторые задачи выполнены не в полном объеме. Отдельные компетенции, профессионально- технические знания и навыки, необходимые на занимаемой работником должности, требуют развития. Поведение соответствует требованиям должности. | Уровень базовый |
| Работник выполняет свои ключевые обязанности лишь частично. Некоторые задачи не выполнены. Компетенции, профессионально- технические знания и навыки, необходимые для данной должности, развиты слабо. Есть конкретные промахи, которые можно четко сформулировать. В поведении слабо выражены корпоративные компетенции. | Уровень ограниченной компетентности |

# Раздел 2. Планируемые результаты освоения дополнительного профессионального блока

2.1. Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Код | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования | ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования |  | Навыки: |
|  |  | Н.01 | задачи службы технического обслуживания |
|  |  | Н.02 | виды и причины износа электрооборудования |
|  |  | Н.03 | организацию технической эксплуатации электроустановок |
|  |  |  | Умения: |
|  |  | У.01 | разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком |
|  |  | У.02 | устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного циклА |
|  |  |  | Знания: |
|  |  | З.01 | виды и причины износа электрооборудования |
|  | ПК.3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам |  | Навыки: |
|  |  | Н.01 | Обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра |
|  |  |  | Умения: |
|  |  | У.01 | производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования |
|  |  | У.02 | производить межремонтное обслуживание электродвигателей |
|  |  |  | Знания: |
|  |  | З.01 | задачи службы технического обслуживания |
|  |  | З.02 | организацию технической эксплуатации электроустановок |
|  |  | З.03 | обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра |
|  | ПК 3.2. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. | Н.01 | порядок оформления и выдачи нарядов на работу. |
|  |  | У.01 | оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их |
|  |  | З.01 | порядок оформления и выдачи нарядов на работу |

Раздел 3. Структура дополнительного 
профессионального блока

3.1. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

| Индекс | Наименование | Всего, ак.ч |  | В т.ч. в форме практической подготовки | Рекомендуемый курс изучения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| ДПБ | Дополнительный профессиональный блок ООО « Компания Бревис» |  |  |  |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  |
| ОП.01 | Основы цифровой экономики | 36 |  | 12 | 36 |
| ПМ.00 | Профессиональный цикл |  |  |  |  |
| ПМд.03 | Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования | 614 |  | 546 | 614 |
| МДКд.03.01 | Организация технического обслуживания | 110 |  | 42 | 110 |
| УП.03 | Учебная практика | 144 |  | 144 | 144 |
| ПП.05 | Производственная практика | 360 |  | 360 | 360 |
| Итого: |  | 650 |  | 558 | 650 |

3.2. План обучения на предприятии с учетом специфики требований конкретного производства

План обучения на предприятии заполнен исходя из помещений для организации образовательного процесса на базе предприятия-партнера. Работодатель снабжает необходимым оборудованием, инструментами, расходными материалами, обеспечивающими выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей.

| № п/п | Содержание практической подготовки (виды работ) | ПМ |  | Длительность обучения (в часах) | Семестр обучения | Наименование рабочего места, участка | Ответственный от предприятия (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | Наименование |  |  |  |  |
| 1. | - осветительных электроустановок - кабельных и воздушных линий - ПРА - трансформаторов - трансформаторных подстанций - электрических машин - РУ -ремонт и обслуживание телекоммуникационных систем | ПМд. 03 | Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования | 360 | 5-6 | - | - |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

## ПМ.03 УСТРАНЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

## АВАРИЙ И НЕПОЛАДОК ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности  Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооорудования и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

Модуль содержит часы вариатива

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |
| ПК 3.1 | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. |
| ПК 3.2 | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. |
| ПК 3.3 | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств |
| --- | --- |
| Уметь | - разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; - производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; - оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их; - устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; -производить межремонтное обслуживание электродвигателей |
| Знать | - задачи службы технического обслуживания; - виды и причины износа электрооборудования; - организацию технической эксплуатации электроустановок; - обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра; - порядок оформления и выдачи нарядов на работу. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов _– 614 __

в том числе:

в том числе в форме практической подготовки - 544

Из них на освоение МДК___110______________

в том числе самостоятельная работа___22 _______

практики, в том числе учебная __________144_______

производственная ___360_______

Промежуточная аттестация _______8_____.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 3.1-3.3 | Раздел 1. МДК 03.01 Организация технического обслуживания | 110 | 42 | 82 | 42 | х | 22 |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1-3.3 | Учебная практика | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1-3.3 | Производственная практика (по профилю специальности) | 360 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |
|  | Промежуточная аттестация |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 609 | 42 | 83 | 42 | 40 | 22 |  |  | 144 |  | 360 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  | 614 |  |  |
| МДК.03.01 Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций |  | 105 |  |  |
| Тема 1.1 Организация технического обслуживания и ремонта электроустановок, контроль их состояния | Содержание | 8 | ОК 01 | Уо 01.05 Зо 01.01 |
|  | Производственная структура предприятий и схемы оперативного управления работой. Основные обязанности дежурного персонала. |  |  |  |
|  | Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках |  |  |  |
|  | Практические занятия (или работы) |  | ПК 3.1 | Н 3.1.01 У 3.1.01 З 3.1.01 |
|  | Индивидуальные средства защиты и их классификация. Производство отключений и правильная проверка напряжения. |  |  |  |
|  | Измерение сопротивления изоляции и заземляющих устройств. Классификация электроустановок по напряжению. ПУЭ |  |  |  |
| Тема 1.2 Техническое обслуживание осветительных электроустановок | Содержание | 10 | ОК 04 | Уо 04.04 Зо 04.01 Уо 04.05 |
|  | Устройство осветительных электроустановок. Порядок приёма в эксплуатацию осветительных электроустановок. |  |  |  |
|  | Особенности эксплуатации светильников с ртутными и люминесцентными лампами. Наблюдение за исправностью осветительной сети. Надзор за аварийным освещением. |  |  |  |
|  | Практические занятия (или работы) |  | ОК 03 ПК 3.1 | Уо 03.03 Н 3.1.01 У 3.1.01 З 3.1.01 |
|  | 1 Надзор за состоянием электрических проводок, светильников и арматуры. Уход за групповыми осветительными щитками и проводками.»; |  |  |  |
|  | 2 Особенности эксплуатации рабочего и аварийного освещения. Неисправности и методы выявления повреждений. |  |  |  |
|  | 3 Порядок учета электроэнергии. Правила и порядок проведения ППР осветительных электроустановок. |  |  |  |
| Тема 1.3 Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры | Содержание | 12 | ОК 04 | Уо 04.04 Уо 04.05 Зо 04.01 |
|  | Организация технического обслуживания (Т.О.) пускорегулирующей аппаратуры (ПРА). |  |  |  |
|  | Ремонт контактов, механических деталей. Последовательность операций. Замена изоляционных деталей. Ремонт дугогасительных устройств. |  |  |  |
|  | Ремонт тепловых реле. Замена повреждённых контактов. Порядок замены предохранителей. |  |  |  |
|  | Практические занятия (или работы) |  | ОК 03 ПК 3.3 | Уо 03.01 Н 3.3.01 У 3.3.01 У 3.3.02 З 3.3.01 |
|  | 4.« Конструктивные элементы и устройство автоматического выключателя и магнитного пускателя. Правила Т.О. |  |  |  |
|  | 5.« Конструктивные элементы и устройство контактора, кнопочного поста и предохранителей. Правила Т.О. |  |  |  |
|  | 6 «Основные неисправности ПРА и их устранение. Профилактические испытания ПРА. |  |  |  |
| Тема 1.4 Техническое обслуживание кабельных и воздушных линий | Содержание | 6 | ОК 05 | Уо 05.01 Зо 05.02 |
|  | 1. Устройство воздушных линий (ВЛ). Обслуживание воздушных линий. Правила приёмки в эксплуатацию ВЛ. |  |  |  |
|  | 2. Определение мест повреждения кабельных линий. Порядок проверки заземления, методы замера контуров заземления. Устройство кабельных линий. Обслуживание кабельных линий |  |  |  |
|  | Практические занятия (или работы) |  | ОК 05 | Уо 05.01 Зо 05.02 |
|  | 9. Порядок оформления результатов обходов и осмотров. Способы проверки и замены изоляторов |  |  |  |
| Тема 1.5 Техническое обслуживание электрических машин | Содержание | 16 | ОК 03 | Уо 03.02 Зо 03.01 |
|  | Разборка электрических машин. Ремонт и изготовление новых обмоток. |  |  |  |
|  | Ремонт подшипниковых щитов, валов и подшипников. Ремонт контактных колец, коллектора, щеткодержателей |  |  |  |
|  | Ремонт сердечников. Бандажирование и балансировка роторов и якорей. Сборка электрических машин. |  |  |  |
|  | Практические занятия (или работы) |  | ОК 03 ОК 04 ПК 3.1 | Уо 03.02 Зо 03.01 Уо 04.06 Зо 04.01 Н 3.1.01 У 3.1.01 З 3.1.01 |
|  | Основные неисправности электрических машин. Осмотр, дефектация и подготовка электрических машин к ремонту. |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание электрических машин. Неисправности электрических машин и их проявление. |  |  |  |
|  | Схема управления нереверсивным АД с короткозамкнутым ротором |  |  |  |
|  | Схема запуска асинхронного реверсивного двигателя |  |  |  |
|  | Схема запуска двигателя с фазным ротором |  |  |  |
| Тема 1.6. Техническое обслуживание распределительных устройств | Содержание | 14 | ОК 05 | Уо 05.01 Зо 05.02 |
|  | Организация обслуживания распределительных устройств. Ведение рабочей документации. |  |  |  |
|  | Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при техническом обслуживании распределительных устройств. |  |  |  |
|  | Организация и проведение оперативных переключений. Ошибки при оперативных переключениях. |  |  |  |
|  | Практические занятия (или работы) |  | ОК 03 ПК 3.2 | Уо 03.01 Уо 03.02 Зо 03.01 Н 3.2.01 У 3.2.01 У 3.2.02 З 3.2.01 |
|  | Характерные повреждения и их причины в высоковольтных аппаратах. Способы устранения. |  |  |  |
|  | Ремонт распределительных устройств при техническом обслуживании. |  |  |  |
|  | Контроль состояния изоляции, подтяжка крепёжных болтов. |  |  |  |
|  | Заполнение рабочей документации по техническому обслуживанию распределительных устройств. |  |  |  |
| Тема 1.7 Техническое обслуживание трансформаторов и трансформаторных подстанций | Содержание | 10 | ОК 03 | Уо 03.01 Уо 03.02 Зо 03.01 |
|  | Организация технического обслуживания трансформаторов и трансформаторных подстанций |  |  |  |
|  | ТБ при техническом обслуживании трансформаторов и трансформаторных подстанций |  |  |  |
|  | Практические занятия (или работы) |  |  |  |
|  | Мероприятия по техническому обслуживанию трансформаторов |  |  |  |
|  | Основные неисправности трансформаторов |  |  |  |
|  | Виды испытаний для обнаружения повреждений трансформаторов |  |  |  |
| Тема 1.8 Техническое обслуживание электрооборудования промышленных предприятий | Содержание | 7 | ПК 3.2 | Н 3.2.01 У 3.2.01 У 3.2.02 |
|  | Организация ТО электрооборудования промышленных организаций |  |  |  |
|  | Практические занятия (или работы) |  |  |  |
|  | Т.О. электрооборудования токарного станка |  |  |  |
|  | Т.О. электрооборудования сверлильного станка |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении ПМ.03: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Описание технологии ТО электрических машин, ПРА, трансформаторов, станков и т.д. Выбор инструментов для выполнения ТО электрооборудования |  | 22 | ПК 3.1 | Н 3.1.01 У 3.1.01 З 3.1.01 |
| Учебная практика установка, проверка, определение дефектов и эксплуатация осветительной и пускорегулирующей аппаратуры |  | 144 | ПК 3.1 | Н 3.1.01 |
| Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ Выполнение работ по ТО электрооборудования промышленных организаций: - осветительных электроустановок - кабельных и воздушных линий - ПРА - трансформаторов - трансформаторных подстанций - электрических машин - РУ |  | 360 | ПК 3.2 ПК 3.1 | Н 3.2.01 У 3.2.01 У 3.2.02 З 3.2.01 У 3.1.01 З 3.1.01 |
| Всего |  | 609 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

    - Кабинет электротехники

Макет тестера;

Генератор сигналов низкочастотный;

Генератор сигналов высокочастотный;

Мегаомметр в разобранном виде;

Источники питания постоянного тока;

Осциллограф;

Вольтметр;

Тепловое реле в разобранном виде;

Магнитный пускатель в разобранном виде;

Кнопочная станция;

Двигатель постоянного тока в разрезе;

Коллекторный двигатель постоянного тока в разрезе;

Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором в разрезе;

Ротор асинхронного двигателя;

Трансформатор тока;

Лабораторный стенд "Промэлектроника";

Лабораторный стенд "Уралочка";

Ноутбук; Мультимедийное оборудование.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Основные печатные издания

Олифиренко Н. А. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт электрооборудования: Учебное пособие / Олифиренко Н.А., Хлыстунова Т.Н., Овчинникова И.В. - Рн/Д: Феникс, 2018.

Грунтович Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учеб. пособие

/ Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2018.

Черничкин М. Большая энциклопедия электрика, М.:Эксмо, 2018

###### Дополнительная учебная литература:

Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн.2: учебник для учреждений нач. проф. образования. М. Изд центр «Академия», 2012

Москаленко В.В. Справочник электромонтера: Справочник/ Владимир Валентинович Москаленко. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 288 с.

В.А. Панфилов. Электрические измерения. /Гриф/ М.: Издательский центр «Академия», 2012.СПО

###### Интернет-ресурсы:

Школа для электрика…Эксплуатация и ремонт электрооборудования www.ElectrikalScool. info

Неисправности электрооборудования и способы их устранения www.ielektro.ru/news

.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Оценка качества освоения профессионального модуля ПМ 03 Проверка и наладка электрооборудования должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.

Оценка качества подготовки обучающихся в рамках профессионального модуля осуществляется в двух основных направлениях:

  - оценка уровня освоения дисциплин;

  - оценка компетенций обучающихся.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки |  | Методы оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования | - подготовка рабочего места, в соответствии Правил безопасности при эксплуатации электроустановок (РД 153 -34. 0 – 03. 150 – 00) - соблюдения графика ППР электрооборудования; - точность и грамотность оформления ремонтных нормативов. |  | - наблюдение деятельности и результатов при выполнении практических заданий; - характеристика с производственной практики; |
| ПК3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам | - подготовка рабочего места, в соответствии Правил безопасности при эксплуатации электроустановок (РД 153 -34. 0 – 03. 150 – 00) - определения перечня работ по техническому обслуживанию; - определение вида ремонта на основании диагностики дефектов и неисправностей электрооборудования; - выполнение технического обслуживания согласно технологических карт и требований ОТ и ТБ |  | - наблюдение и оценка прохождения производственной и учебной практики; |
| ПК3.3 Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения неисправностей | - подготовка рабочего места, в соответствии Правил безопасности при эксплуатации электроустановок (РД 153 -34. 0 – 03. 150 – 00) ; - выполнять диагностику по определению дефектов и неисправностей; - точность выполнения замены электрооборудования не подлежащего ремонту в соответствии с технической документацией (паспорта электрооборудования); - технически грамотное составление документации по замене электрооборудования |  | - оценка ответов при проведении устных и письменных фронтальных и индивидуальных опросов;, |
| ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии | - экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике. экспертное наблюдение и оценка внеаудиторной самостоятельной работы студентов. |  |
| ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определенных руководителем | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. |  |  |
| ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - демонстрация способности анализировать рабочую ситуацию и принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; - демонстрация способности осуществлять текущий и итоговый контроль собственной деятельности |  |  |
| ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |  |  |
| ОК5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрация навыков использования информационно- коммуникационных технологий в профессиональной деятельности |  |  |
| ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководителями, клиентами | - взаимодействие со студентами, преподавателями, мастерами в ходе обучения и на производственной практике |  |  |
| ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применение полученных профессиональных знаний (для юношей) | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности |  |  |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситу

В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.