# Приложение 2. Программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ОПОП  по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |
| ПК 1.1 | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |
| ПК 1.2 | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. |
| ПК 1.3 | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. |
| ПК 1.4 | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | выполнения слесарных, слесарно-сборочных работ и электромонтажных работ; проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; сборки по схемам приборов, узлов, механизмов электрооборудования. |
| --- | --- |
| Уметь | выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей; выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций; выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; читать электрические схемы различной сложности; выполнять расчёты и эскизы, необходимые для сборки изделия; выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий; ремонт электрооборудования промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; применять безопасные приемы ремонта |
| Знать | технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; приемы и правила выполнения операций; рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение, приемы пользования; наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов_ 660 ч._

в том числе в форме практической подготовки______530___________

Из них на освоение МДК____192_____________

в том числе самостоятельная работа__61___

практики, в том числе учебная _____252____________

производственная ____216_______

Промежуточная аттестация __6__________.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК | Практики |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 1.1. ПК 1.2. | МДК 1.1 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ | 66 | 22 | 44 | 22 | Х | 22 | 4 | 252 | Х |
| ПК 1.3 ПК 1.4. | МДК 1.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций | 126 | 40 | 80 | 40 | Х | 40 |  |  | Х |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 216 | Х |  |  |  | 216 |
|  | Промежуточная аттестация | 6 | Х |  |  |  |  |
|  | Всего: | 660 | 62 | 124 | 62 | Х | 62 | 4 | 252 | 216 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций | 660 |  |  |
| МДК 01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ | 66 |  |  |
| Тема 1.1.Слесарные и слесарно- сборочные работы | Содержание | 2 |  |  |
|  | Основные приемы выполнения слесарных работ. |  | ПК 1.1. ОК 02 | Уо 02.03 У 1.1.01 У 1.1.03 З 1.1.01 |
|  | Рубка и резка металла. Опиливание металла. | 2 |  |  |
|  | Гибка и правка металла. Сверление, зенкование, зенкерование и развёртывание. | 2 |  |  |
|  | Нарезание резьбы. | 2 |  |  |
|  | Виды разъемных и не разъемных соединений | 2 |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |  |
|  | Назначение и сущность слесарной обработки. Основные операции. | 2 | ПК 1.3 | Н 1.3.01 У 1.3.01 З 1.3.01 |
|  | Разметка и виды разметок. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие по теме: «Слесарно-сборочные работы» | 2 | ОК 01 | Уо 01.05 |
| Тема 1.2. Основы электромонтажных работ | Содержание | 12 | ОК 02 ПК 1.3 | Уо 01.05 Н 1.3.01 У 1.3.01 З 1.3.01 |
|  | Монтаж шинопроводов. Назначение, маркировка. | 2 |  |  |
|  | Назначение заземления. Виды заземлителей. ТБ при выполнении электромонтажных работ. | 2 |  |  |
|  | Проводниковые изделия. Обмоточные, монтажные, установочные провода. | 2 |  |  |
|  | Кабели. Маркировка кабелей. | 2 |  |  |
|  | Выполнение опрессовки, оконцевания, соединения и ответвления многожильных жил проводов и кабелей. | 2 |  |  |
|  | Припои и флюсы. | 2 |  |  |
|  | Практические занятия | 16 | ОК 04 ПК 1.4 | Уо 04.05 Уо 04.06 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 З 1.4.01 |
|  | Виды схем. Организация электромонтажных работ. | 2 |  |  |
|  | Электромонтажные изделия. Виды кабелей. Устройство силового кабеля. Маркировка. | 2 |  |  |
|  | Электроизоляционные материалы. Установочные монтажные изделия | 2 |  |  |
|  | Способы присоединения проводов к контактным выводам. Способы соединения проводов между собой. | 2 |  |  |
|  | Технология опрессовки. Механизмы для опрессовки алюминиевых и медных гильз. | 2 |  |  |
|  | Лужение и пайка. Технология пайки. | 2 |  |  |
|  | Сварка. Виды сварки. | 2 |  |  |
|  | Разметка мест монтажа электрооборудования. | 2 |  |  |
|  | Экзамен | 4 |  |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении МДК 01.01: Тематическая проработка конспектов занятий с применением дополнительной литературы. Подготовка к практическим занятиям. Составление кроссвордов по темам «Слесарные работы». Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Расшифровка марок проводов и кабелей. Составление инструкционно-технологических карт по темам: «Слесарные операции». | 22 | ОК 03 | Уо 03.04 Уо 03.03 |
|  | УП ПМ.01 Учебная практика Виды работ: выполнение слесарной и механической обработки в пределах различных классов точности и чистоты: разметка, рубка, правка, гибка, опиливание, получение отверстий, нарезание резьбы, выполнение неразъемных соединений, сборка деталей, передающих вращательное движение. выполнение пайки, лужения; выполнение соединений, ответвлений, опрессовки и оконцевание жил проводов и кабелей; выполнение присоединений жил проводов и кабелей к контактным выводам электрооборудования выполнение несложных электрических схем | 252 | ОК 06 ПК 1.4 | Уо 06.02 Зо 06.01 Н 1.4.01 У 1.4.01 |
| Раздел 2. Эксплуатация и техническое обслуживание электрооборудования промышленных предприятий | 126 |  |  |
| МДК.01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций | 80 |  |  |
| Тема 2.1 Устройство осветительных электроустановок | Содержание | 6 |  |  |
|  | Понятие об осветительной установке. Виды освещения. Конструкция и классификация светильников. | 2 | ОК 04 ПК 1.2 | Уо 01.04 Зо 01.04 Н 1.2.01 У 1.2.01 |
|  | Конструкция и классификация светильников. | 2 |  |  |
|  | Виды электропроводок. Монтаж открытых и скрытых электропроводок. | 2 |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |  |
|  | Устройство и принцип работы ламп различных типов. Схемы включения. | 2 | ОК 03 ПК 1.4 | Уо 03.04 Н 1.4.01 У 1.4.01 У 1.4.02 |
|  | Распределительные устройства осветительных установок. | 2 |  |  |
|  | Люминесцентные светильники. Монтаж и подключение. | 2 |  |  |
| Тема 2.2. Устройство и обслуживание пускорегулирующей аппаратуры | Содержание | 10 |  |  |
|  | Классификация аппаратуры управления и защиты. Конструкция и принцип работы ручной аппаратуры. | 2 | ОК 01 ПК 1.4 | Уо 01.04 Зо 01.04 У 1.4.02 З 1.4.01 |
|  | Контакторы и магнитные пускатели | 2 |  |  |
|  | Контроллеры и командоконтроллеры. | 2 |  |  |
|  | Электромагнитные реле. Тепловые реле. | 2 |  |  |
|  | Автоматические выключатели. | 2 |  |  |
|  | Практические занятия | 10 | ОК 03 ПК 1.3 | Уо 03.02 Уо 03.03 Зо 03.01 Н 1.3.01 У 1.3.01 З 1.3.01 |
|  | Конструкция, принцип работы контакторов и магнитных пускателей. | 2 |  |  |
|  | Конструкция, принцип работы автоматических выключателей и кнопочных постов. | 2 |  |  |
|  | Конструкция различных тепловых реле | 2 |  |  |
|  | Конструкция, принцип работы реле различных типов | 2 |  |  |
|  | Основные неисправности. Техническое обслуживание ПРА. | 2 |  |  |
| Тема 2.3.Устройство и обслуживание электродвигателей | Содержание | 14 | ОК 01 | Уо 01.04 Зо 01.04 |
|  | Устройство и принцип работы асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. | 2 |  |  |
|  | Устройство и принцип работы асинхронных двигателей с фазным ротором. | 2 |  |  |
|  | Устройство и принцип работы синхронной машины. | 2 |  |  |
|  | Устройство и принцип работы машин постоянного тока | 2 |  |  |
|  | Машины постоянного тока с независимом возбуждением | 2 |  |  |
|  | Машины постоянного тока с последовательным возбуждением | 2 |  |  |
|  | Способы регулирования скорости. | 2 |  |  |
|  | Практические занятия | 13 | ОК 03 ПК 1.5 | Уо 03.02 Уо 03.03 Зо 03.01 Зо 03.02 Н 1.5.01 У 1.5.01 З 1.5.01 |
|  | Техническое обслуживание двигателей. | 2 |  |  |
|  | Основные неисправности электродвигателей. | 2 |  |  |
|  | Схема пуска асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. | 2 |  |  |
|  | Схема пуска асинхронных двигателей с фазным ротором. | 2 |  |  |
|  | Схема пуска двигателей постоянного тока | 2 |  |  |
|  | Монтаж двигателей | 3 |  |  |
| Тема 2.4 Устройство и обслуживание силовых трансформаторов | Содержание | 10 | ОК 01 | Уо 01.04 Зо 01.04 |
|  | Устройство силовых трансформаторов трансформаторов. | 2 |  |  |
|  | Основные неисправности силовых трансформаторов. | 2 |  |  |
|  | Конструкция магнитопроводов и обмоток силовых трансформаторов. | 2 |  |  |
|  | Многообмоточные трансфоматоры | 2 |  |  |
|  | Маслянные трансфоматоры | 2 |  |  |
|  | Практические занятия | 10 | ОК 01 ПК 1.6 | Уо 01.03 Уо 01.05 Зо 01.03 Зо 01.04 Н.1.6.01 У 1.6.01 З 1.6.01 |
|  | Соединение обмоток трансформатора. Составить схемы соединения обмоток. | 2 |  |  |
|  | Системы охлаждения трансформаторов. | 2 |  |  |
|  | Поиск неисправностей в силовых трансфоматорах. | 2 |  |  |
|  | Применение измерительных трансформаторов напряжения и тока. | 2 |  |  |
|  | Техническое обслуживание силовых трансформаторов. | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении МДК 01.02: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Разработка электрической схемы освещения жилой комнаты, учебного класса и т.д. Составления алгоритмов обслуживания ПРА, трансформаторов, электрических машин, чтение электрических принципиальных схем | 40 | ОК 03 | Уо 03.03 |
|  | ПП ПМ.01 Производственная практика Виды работ: выполнение ремонта осветительных электроустановок, силовых трансформаторов и электродвигателей; выполнение прокладки кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; выполнение сборки, монтажа и регулировки электрооборудования промышленных организаций; выполнение ремонт электрооборудования промышленных организаций в соответствии с технологическим процессом; выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций; применение безопасных приемов ремонта. | 216 | ОК 02 ПК 1.1 | Уо 02.02 Уо 02.03 Зо 02.01 Н 1.1.01 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 |
| Всего | 660 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:

«Электротехника», мастерских: слесарно-механической, электромонтажной; лабораторий: информационных технологий.

Кабинет электротехники (Макет тестера; Генератор сигналов низкочастотный; Генератор сигналов высокочастотный; Мегаомметр в разобранном виде; Источники питания постоянного тока; Осциллограф; Вольтметр; Тепловое реле в разобранном виде; Магнитный пускатель в разобранном виде; Кнопочная станция; Двигатель постоянного тока в разрезе; Коллекторный двигатель постоянного тока в разрезе; Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором в разрезе; Ротор асинхронного двигателя; Трансформатор тока; Лабораторный стенд "Промэлектроника"; Лабораторный стенд "Уралочка"; Ноутбук; Мультимедийное оборудование).

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:

- Слесарной:

- рабочие места по количеству студентов;

- станки: сверлильные, заточные;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительного инструмента;

- наглядные пособия;

- комплект учебно-методической документации;

- приспособления;

- заготовки для выполнения упражнений.

- Электромонтажной:

- рабочие места по количеству студентов;

- учебные стенды;

- набор ПРА;

- набор электромонтажной аппаратуры;

- электроизмерительные приборы;

- наглядные пособия;

- средства обучения;

- комплект учебно-методической документации.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

Основные источники:

- Олифиренко Н. А. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт электрооборудования (ПМ.01): Учебное пособие / Олифиренко Н.А., Хлыстунова Т.Н., Овчинникова И.В. - Рн/Д: Феникс, 2018.

- Грунтович Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учеб. Пособие / Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2018.

Дополнительные источники:

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн.1: учебник   для учреждений нач. проф. образования. М. Изд центр «Академия», 2012

- Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования /Гриф/. - М.: Академия, 2012. СПО.М.: Академия, 2012. СПО.

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: Учеб. пособие для НПО/Гриф/. 8-е изд., испр. - М.: Академия, 2012.НПО.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки | Организация рабочего места, в соответствии т требованиями по ТБ и ОТ Точность чтения чертежей; Выбор инструментов, технического оборудования и оснастки в соответствии с видом слесарной операции Составление технологического процесса обработки и сборки деталей; Осуществление слесарной обработки, пайки деталей и узлов в соответствии нормой времени и требований ОТ и ТБ | Формальное наблюдение за деятельностью студентов при освоении ПМ.01. Текущий контроль в форме: практических занятий; тестовый контроль. Дифференцированные зачеты учебной и производственной практике. Дифференцированный зачет по разделу профессионального модуля (МДК01.01) Экзамен по разделу профессионального модуля (МДК01.02). Экзамен квалификационный по профессиональному модулю ПМ.01.) |
| ПК1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта | Организация рабочего места, в соответствии т требованиями по ТБ и ОТ Точность чтения чертежей Выбор инструментов, технического оборудования и оснастки в соответствии с видом выполняемых работ Изготовлять приспособления для сборки и ремонта в соответствии технической документацией, нормой времени и требований ОТ и ТБ |  |
| ПК1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта | 1. Подготовка рабочего места в соответствии Правил безопасности при эксплуатации электроустановок (РД 153 -34. 0 – 03. 150 – 00) 2.Точность и правильность определения дефектов электрооборудования с использованием различных методов; 3. Качественное устранение выявленного дефекта с использованием контрольно- измерительных приборов |  |
| ПК1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования | Дефектная ведомость заполнена в соответствии с требованиями к оформлению Точность и грамотность заполнения дефектной ведомости |  |
| ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии | экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике. экспертное наблюдение и оценка внеаудиторной самостоятельной работы студентов. |
| ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определенных руководителем | обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. |  |
| ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | демонстрация способности анализировать рабочую ситуацию и принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; демонстрация способности осуществлять текущий и итоговый контроль собственной деятельности |  |
| ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |  |
| ОК5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрация навыков использования информационно- коммуникационных технологий в профессиональной деятельности |  |
| ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководителями, клиентами | - взаимодействие со студентами, преподавателями, мастерами в ходе обучения и на производственной практике |  |
| ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применение полученных профессиональных знаний (для юношей) | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности |  |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

Приложение 2.2

к ОПОП  по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Проверка и наладка электрооборудования и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

Модуль содержит часы вариатива

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Выполнение работ средней сложности по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования |
| ПК 2.1 | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |
| ПК 2.2 | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. |
| ПК 2.3 | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами |
| --- | --- |
| Уметь | выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; проводить электрические измерения; снимать показания приборов; проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям |
| Знать | общую классификацию измерительных приборов; схемы включения приборов в электрическую цепь; документацию на техническое обслуживание приборов; систему эксплуатации и поверки приборов; общие правила технического обслуживания измерительных приборов. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов _615__

в том числе:

в том числе в форме практической подготовки____490_

Из них на освоение МДК___183______________

в том числе самостоятельная работа___49 _______

практики, в том числе учебная __________216_______

производственная ____216_______

Промежуточная аттестация _______6_____.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК | Практики |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 2.1-2.3 | Раздел 1. МДК.2.1. Организация и технология проверки электрооборудования | 132 |  | 132 | 42 | х | 42 |  |  |  |
| ПК 2.1-2.3 | Раздел 2. МДК.2.2 Контрольно-измерительные приборы | 51 |  | 51 | 18 | х | 17 |  |  |  |
| ПК 2.1-2.3 | Учебная практика (концентрированно) | 216 |  |  |  | 216 |  |
| ПК 2.1-2.8 | Производственная практика (по профилю специальности) (концентрированно) | 216 | Х |  |  |  | 216 |
|  | Промежуточная аттестация | 6 | Х |  |  |  |  |
|  | Всего: | 615 |  | 183 | 60 |  | 59 | 6 | 216 | 216 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПМ 02 Проверка и наладка электрооборудования | 117 |  |  |
| МДК 02.01 Организация и технология проверки электрооборудования | 83 |  |  |
| Тема 1.1 Организация пусконаладочных работ | Содержание | 6 | ОК 01 | Уо 01.02 Зо 01.02 З 01.03 |
|  | Цели и задачи ПНР. |  |  |  |
|  | Нормативные документы. |  |  |  |
|  | Программа выполнения пусконаладочных работ, материально-техническое оснащение. |  |  |  |
| Тема 1.2 Наладка аппаратов напряжением до 1000В | Содержание | 6 | ОК 02 | Уо 02.02 Уо 02.03 |
|  | Основные характеристики. |  |  |  |
|  | Требования к аппаратам защиты и вторичным цепям |  |  |  |
|  | Релейно-контакторная аппаратура |  |  |  |
|  | Практические занятия (или работы) | 8 | ОК 02 ПК 1.2 | Уо 02.02 Зо 02.02 Н 2.1.02 У 2.1.01 З 2.1.01 |
|  | 1. «Проверка на соответствии электрическим схемам, целостности конструкции. Оформление соответствующей документации»; |  |  |  |
|  | 2.«Наладка автоматических выключателей: измерение сопротивления изоляции, проверка повышенным и пониженным напряжением»; |  |  |  |
|  | 3.«Наладка пускателей и контакторов: внешний осмотр и проверка аппаратов»; |  |  |  |
|  | 4.«Наладка тепловых реле: внешний осмотр и проверка аппаратов»; |  |  |  |
| Тема 1.3. Проверка, профилактические испытания и эксплуатация силовых трансформаторов | Содержание | 8 | ОК 01 ПК 2.3 | Уо 01.02 Зо 01.02 Зо 01.03 Н 2.3.01 У 2.3.01 З 2.3.01 |
|  | Устройство трансформаторных подстаций |  |  |  |
|  | Назначение, принцип действия и устройство трансформаторов |  |  |  |
|  | Режимы работы трансформаторов. Номинальные параметры |  |  |  |
|  | Практические занятия (или работы) | 8 | ОК 01 ОК 05 ПК 2.3 | Уо 01.05 Уо 05.01 У 2.3.01 З 2.3.01 |
|  | 5.«Силовые трансформаторы: нормы приемо-сдаточных испытаний». |  |  |  |
|  | 6.«Измерение сопротивления изоляции и омического сопротивления обмоток трансформатора». |  |  |  |
|  | 7. «Испытание повышенным напряжением. Маркировка трансформаторов |  |  |  |
|  | 8. «Оформление документации при сдаче силовых трансформаторов в эксплуатацию» |  |  |  |
| Тема 1.4 Испытание и проверка кабельных линий электропередач | Содержание | 4 | ОК 02 | Уо 02.01 Уо 02.02 Зо 02.02 |
|  | 1. Приемка кабельных линий в эксплуатацию. |  |  |  |
|  | 2. Определение мест повреждения кабельных линий. |  |  |  |
|  | Практические занятия (или работы) | 8 | ОК 01 ПК 2.2 | Уо 01.02 Уо 01.03 Н 2.2.01 У 2.2.01 У 2.2.02 |
|  | 9.«Определить целостность кабеля и провести фазировку» | 2 |  |  |
|  | 10.«Определить активное сопротивление жил кабеля и рабочих емкостей (для кабеля напряжением 20кВ и выше)». | 2 |  |  |
|  | 11. «Оформление документации на каждую кабельную линию | 4 |  |  |
| Тема 1.5 Наладка электрических машин | Содержание | 4 | ОК 01 | Уо 01.04 Зо 01.04 |
|  | Устройство трансформаторных подстаций |  |  |  |
|  | Устройство и принцип действия трехфазного генератора |  |  |  |
|  | Практические занятия (или работы) | 12 | ОК 03 ПК 2.1 ПК 2.2 | Уо 03.01 Уо 03.02 Зо 03.01 Зо 03.02 Н 2.2.01 У 2.2.01 У 2.2.02 Н 2.1.02 У 2.1.01 З 2.1.01 |
|  | 12. «Проверка работы электродвигателя на холостом ходу» |  |  |  |
|  | 13.«Расчет обмоток однофазного электродвигателя при перемотке его из трехфазного» |  |  |  |
|  | 14.«Расчет обмотки статора асинхронного электродвигателя, не имеющего паспортных данных» |  |  |  |
|  | 15.«Расчет при перемотке обмоток статора асинхронного двигателя на новую частоту вращения » |  |  |  |
|  | 16.« Испытание обмоток генератора повышенным напряжением промышленной частоты» |  |  |  |
|  | 17. «Оформление документации по профилактическим испытаниям электродвигателей, генераторов». |  |  |  |
| Тема 1.6 Проверка и наладка электрооборудования распределительных устройств | Содержание | 16 | ОК 01 | Уо 01.02 Зо 01.02 Зо 01.03 |
|  | Общие сведения о РУ |  |  |  |
|  | Устройство высоковольтных выключателей, разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. |  |  |  |
|  | Назначение высоковольтных выключателей, разъединителей, отделителей и короткозамыкателей |  |  |  |
|  | Проверка и испытания высоковольтных выключателей, разъединителей, отделителей и короткозамыкателей |  |  |  |
|  | Защитное заземление |  |  |  |
|  | Защитное зануление |  |  |  |
|  | Назначение устройств блокировки |  |  |  |
|  | Проверка надежности заземляющих устройств, устройств блокировки. |  |  |  |
|  | Дифференцированный зачет | 2 |  |  |
| МДК 02.02. Контрольно- измерительные приборы | 34 |  |  |
| Тема 2.1 Основы метрологии | Содержание | 2 |  |  |
|  | 1 Общие сведения об измерениях. Классификация средств измерений, виды и методы |  | ОК 01 | Уо 01.02 Зо 01.02 |
|  | Практические занятия (или работы) | 2 |  |  |
|  | 1. «Определение метрологических характеристик прибора» |  | ОК 01 ОК 03 | Уо 01.03 Уо 03.01 |
| Тема 2.2 Погрешности измерений | Содержание | 2 |  |  |
|  | Виды и классификация погрешностей. Класс точности. |  | ОК 03 ПК 2.1 | Уо 03.02 Н 2.1.02 |
|  | Практические занятия (или работы) | 2 |  |  |
|  | 2.«Определение погрешности измерений (оценка достоверности результата измерений)» |  | ОК 03 ПК 2.1 | Зо 03.01 У 2.1.01 |
| Тема2.3 Классификация электроизмерительных приборов и систем | Содержание | 2 |  |  |
|  | Классификация электроизмерителных приборов. Общие технические требования. | 2 | ОК 03 ПК 2.1 | Зо 03.02 З 2.1.01 |
|  | Практические занятия (или работы) | 10 | ОК 03 ПК 2.1 | Уо 03.01 Уо 03.02 Зо 03.01 Зо 03.02 Н 2.1.01 Н 2.1.02 У 2.1.01 З 2.1.01 |
|  | 3. «Устройство приборов различных измерительных систем. Магнитоэлектрические приборы» |  |  |  |
|  | 4. «Электромагнитные приборы» |  |  |  |
|  | 5. «Электродинамические приборы» |  |  |  |
|  | 6. «Ферродинамические приборы» |  |  |  |
|  | 7. «Приборы индукционной системы» |  |  |  |
| Тема 2.4 Техническое обслуживание и эксплуатация электроизмерительных приборов | Содержание | 2 |  |  |
|  | Основные неисправности ЭИП. Структура участия ремонта КИПиА | 2 | ОК 01 | Уо 01.02 Зо 01.02 |
|  | Практические занятия (или работы) | 6 | ОК 03 ПК 2.2 | Уо 03.01 Уо 03.02 Зо 03.01 Зо 03.02 Н 2.2.01 У 2.2.01 У 2.2.02 |
|  | 8.«Ознакомление с техническими параметрами приборов. Проверка и подготовка измерительных приборов к работе». |  |  |  |
|  | 9.«Подключение электроизмерительных приборов в электрические цепи. |  |  |  |
|  | 10. «Цифровые вольтметры, частотомеры». |  |  |  |
| Тема 2.5 Средства и системы для производства наладочных работ | Содержание | 2 |  |  |
|  | Устройство поверочных установок. Учет вырабатываемой и потребляемой электроэнергии | 2 | ПК 2.2 | Н 2.2.01 У 2.2.01 У 2.2.02 |
|  | Практические занятия (или работы) | 2 |  |  |
|  | 11.«Подключение трехфазного счетчика». |  | ПК 2.2 | Н 2.2.01 У 2.2.01 У 2.2.02 |
|  | Дифференцированный зачет | 2 |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении ПМ 02. Тематическая проработка конспектов занятий с применением учебника, дополнительной литературы. Подготовка к практическим занятиям. Подготовка сообщений по предложенным темам: 3.1.Классификация электроизмерительных приборов. 3.2.Электронный осциллограф Мультиметр Аналоговые электронные приборы 3.5.Измерение неэлектрических величин 3.6.Новые виды осветительных установок 3.7.Новые виды электрических счетчиков 3.8.Профилактитческие испытания трансформаторов 4.Составить тематический кроссворд «Электроизмерительные приборы» 5.Чертеж электрических схем включающих ЭИП 6.Составление технологических карт ремонта и регулировки ЭИП | 50 | ОК 03 ПК 2.3 | Уо 03.03 Уо 03.04 Н 2.3.01 У 2.3.01 З 2.3.01 |
| Примерная тематика домашних заданий Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий к процедурам текущего, тематического и рубежного контроля (в форме тестов, контрольных работ, карточек-заданий, технических диктантов и др.) Работа с базами данных, библиотечным фондом (учебной литературой, официальными, справочно- библиографическими и периодическими изданиями), информационными ресурсами сети «Интернет». Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. |  |  |  |
| УП 02. Учебная практика Виды работ: Проверка соответствия электрооборудования чертежам, схемам, техническим условиям; Проверка и наладка ПРА напряжением до 1000В; Испытание подшипников, электродвигателей на вибрацию; Проверка и испытания измерительных трансформаторов; Проверка группы соединения обмоток однофазных трансформаторов; Проверка исправности и подключения амперметров и вольтметров; Испытания сопротивление изоляции обмоток статора асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором; Подключение и пробный пуск электродвигателя после работы; Оформление протоколов проверки и испытаний. | 216 | ОК 03 ОК 06 ПК 2.2 ПК 2.3 | Уо 03.01 Уо 03.02 Зо 03.01 Зо 03.02 Уо 06.02 Н 2.2.01 У 2.2.01 У 2.2.02 Н 2.3.01 У 2.3.01 З 2.3.01 |
| ПП 02.Производственная практика Виды работ: Проверка соответствия электрооборудования чертежам, схемам, техническим условиям; Испытания пускорегулирующей аппаратуры; Оформление протоколов проверки и испытаний; Заполнение протоколов и актов испытаний, пусконаладочных работ; Испытание электрических контактных соединений; Проверка и испытание монтажа открытой проводки; Проверка и испытание монтажа скрытой проводки; Проверка тросовой проводки; Определение освещенности с помощью люксметра; Регулировка реостата; Регулировка контроллера; Проверка состояния магнитного пускателя; Регулировка главных и блокировочных контактов; Испытание магнитного пускателя после сборки; Проверка зазоров, соосности валов, изоляции обмоток; Контрольная проверка электродвигателя: подшипников, коллектора, контактных колец, щеток; Проверка состояния выводов, контактных колец, щеткодержателей; Проверка состояния крепления стержней трансформатора; Проверка состояния изоляции измерительных трансформаторов; Проверка, подключение в сеть осветительной арматуры, выключателей; Проверка, подключение электрического счетчика в осветительную сеть; Проверка сопротивления вводов и выводов кабеля; Проверка контактных соединений шин; Испытания изоляторов, вводов; Испытания разрядников; Испытания, наладка, регулирование выключателей нагрузки; Испытания, наладка, регулирование масляных выключателей; Испытания, наладка, регулирование электромагнитных выключателей; Испытания, наладка, регулирование заземляющих устройств; Проверка электрических машин: знакомство с отчетной документацией, определение объемов испытаний, измерение температуры нагрева подшипников и частей статора, определение температуры воздуха на входе и на выходе, измерение воздушных зазоров, измерение сопротивления изоляции, определение биения коллектора и контактных колец, составление технической документации на работу, заготовка необходимых материалов и частей. Пусконаладочные работы на трансформаторе. Наладка и проверка распределительных устройств. Работа с документацией в соответствии с видом выполняемой работы. | 216 | ОК 03 ОК 06 ПК 2.2 ПК 2.3 | Уо 03.01 Уо 03.02 Зо 03.01 Зо 03.02 Уо 06.02 Н 2.2.01 У 2.2.01 У 2.2.02 Н 2.3.01 У 2.3.01 З 2.3.01 |
| ВСЕГО | 549 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

    - Кабинет электротехники

Макет тестера;

Генератор сигналов низкочастотный;

Генератор сигналов высокочастотный;

Мегаомметр в разобранном виде;

Источники питания постоянного тока;

Осциллограф;

Вольтметр;

Тепловое реле в разобранном виде;

Магнитный пускатель в разобранном виде;

Кнопочная станция;

Двигатель постоянного тока в разрезе;

Коллекторный двигатель постоянного тока в разрезе;

Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором в разрезе;

Ротор асинхронного двигателя;

Трансформатор тока;

Лабораторный стенд "Промэлектроника";

Лабораторный стенд "Уралочка";

Ноутбук; Мультимедийное оборудование.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Основные печатные издания

- Олифиренко Н. А. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт электрооборудования: Учебное пособие / Олифиренко Н.А., Хлыстунова Т.Н., Овчинникова И.В. - Рн/Д: Феникс, 2018.

- Грунтович Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учеб. пособие/ Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2018.

- Черничкин М. Большая энциклопедия электрика, М.:Эксмо, 2019

###### Дополнительная учебная литература:

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн.2: учебник для учреждений нач. проф. образования. М. Изд центр «Академия», 2012

- Москаленко В.В. Справочник электромонтера: Справочник/ Владимир Валентинович Москаленко. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 288 с.

- В.А. Панфилов. Электрические измерения. /Гриф/ М.: Издательский центр «Академия», 2012.СП

3.2.2. Основные электронные издания

- Школа для электрика…Эксплуатация и ремонт электрооборудования www.ElectrikalScool. info

- Неисправности электрооборудования и способы их устранения www.ielektro.ru/news

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Оценка качества освоения профессионального модуля ПМ 02 Проверка и наладка электрооборудования должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.

Оценка качества подготовки обучающихся в рамках профессионального модуля осуществляется в двух основных направлениях:

  - оценка уровня освоения дисциплин;

  - оценка компетенций обучающихся.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1.Принимать в эксплуатацию отремонтированное оборудование | обоснованный выбор инструментов, оборудования, материалов; проверка принимаемого в эксплуатацию электрооборудования на соответствии чертежам и схемам; проверка соответствия принимаемого в эксплуатацию электрооборудования техническим условиям; демонстрация навыков работы с технической документацией; выполнение технологического процесса приемки в эксплуатацию отремонтированного электрооборудования и включения его в работу; соблюдение техники безопасности при выполнении работ | наблюдение деятельности и результатов при выполнении практических заданий; дифференцированный зачет по МДК 02.01 характеристика с производственной практики; |
| ПК 2.2.Производить испытание и пробный пуск машин под наблюдением инженерно- технического персонала | обоснованный выбор приборов, оборудования для проведения испытаний, пробного пуска машин; соблюдение правильной последовательности выполнения рабочих операций при испытаниях и пробном пуске электрических машин; соблюдение правил и норм проведения испытаний; проведение своевременных и правильных снятий показаний приборов; соблюдение техники безопасности при выполнении работ испытаний и пробном пуске электрических машин | наблюдение и оценка прохождения производственной и учебной практики; дифференцированный зачет по УП.02, ПП 02. |
| ПК 2.3.Настраивать и регулировать контрольно- измерительные приборы и инструменты | выполнение подключения и регулировки контрольно- измерительных прибор; демонстрация навыков по обслуживанию контрольно- измерительных приборов; соблюдение техники безопасности при работе с контрольно- измерительными приборами. | - оценка ответов при проведении устных и письменных фронтальных и индивидуальных опросов; дифференцированный зачет по МДК 02.02; дифференцированный зачет по УП.02, ПП 02. , |
| ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии | экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике. экспертное наблюдение и оценка внеаудиторной самостоятельной работы студентов. |
| ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определенных руководителем | обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. |  |
| ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | демонстрация способности анализировать рабочую ситуацию и принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; демонстрация способности осуществлять текущий и итоговый контроль собственной деятельности |  |
| ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |  |
| ОК5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрация навыков использования информационно- коммуникационных технологий в профессиональной деятельности |  |
| ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководителями, клиентами | - взаимодействие со студентами, преподавателями, мастерами в ходе обучения и на производственной практике |  |
| ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применение полученных профессиональных знаний (для юношей) | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности |  |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

Приложение 2.3

к ОПОП  по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 УСТРАНЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

АВАРИЙ И НЕПОЛАДОК ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности  Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооорудования и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

Модуль содержит часы вариатива

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |
| ПК 3.1 | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. |
| ПК 3.2 | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. |
| ПК 3.3 | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств |
| --- | --- |
| Уметь | разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их; устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; -производить межремонтное обслуживание электродвигателей |
| Знать | задачи службы технического обслуживания; виды и причины износа электрооборудования; организацию технической эксплуатации электроустановок; обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра; порядок оформления и выдачи нарядов на работу. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов _– 614 __

в том числе:

в том числе в форме практической подготовки - 544

Из них на освоение МДК___110______________

в том числе самостоятельная работа___22 _______

практики, в том числе учебная __________144_______

производственная ___360_______

Промежуточная аттестация _______8_____.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК | Практики |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 3.1-3.3 | Раздел 1. МДК 03.01 Организация технического обслуживания | 110 | 42 | 82 | 42 | х | 22 |  |  |  |
| ПК 3.1-3.3 | Учебная практика | 144 |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1-3.3 | Производственная практика (по профилю специальности) | 360 | Х |  |  |  | 360 |
|  | Промежуточная аттестация |  | Х |  |  |  |  |
|  | Всего: | 609 | 42 | 83 | 42 | 40 | 22 |  | 144 | 360 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования | 614 |  |  |
| МДК.03.01 Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций | 105 |  |  |
| Тема 1.1 Организация технического обслуживания и ремонта электроустановок, контроль их состояния | Содержание | 8 | ОК 01 | Уо 01.05 Зо 01.01 |
|  | Производственная структура предприятий и схемы оперативного управления работой. Основные обязанности дежурного персонала. |  |  |  |
|  | Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках |  |  |  |
|  | Практические занятия (или работы) |  | ПК 3.1 | Н 3.1.01 У 3.1.01 З 3.1.01 |
|  | Индивидуальные средства защиты и их классификация. Производство отключений и правильная проверка напряжения. |  |  |  |
|  | Измерение сопротивления изоляции и заземляющих устройств. Классификация электроустановок по напряжению. ПУЭ |  |  |  |
| Тема 1.2 Техническое обслуживание осветительных электроустановок | Содержание | 10 | ОК 04 | Уо 04.04 Зо 04.01 Уо 04.05 |
|  | Устройство осветительных электроустановок. Порядок приёма в эксплуатацию осветительных электроустановок. |  |  |  |
|  | Особенности эксплуатации светильников с ртутными и люминесцентными лампами. Наблюдение за исправностью осветительной сети. Надзор за аварийным освещением. |  |  |  |
|  | Практические занятия (или работы) |  | ОК 03 ПК 3.1 | Уо 03.03 Н 3.1.01 У 3.1.01 З 3.1.01 |
|  | 1 Надзор за состоянием электрических проводок, светильников и арматуры. Уход за групповыми осветительными щитками и проводками.»; |  |  |  |
|  | 2 Особенности эксплуатации рабочего и аварийного освещения. Неисправности и методы выявления повреждений. |  |  |  |
|  | 3 Порядок учета электроэнергии. Правила и порядок проведения ППР осветительных электроустановок. |  |  |  |
| Тема 1.3 Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры | Содержание | 12 | ОК 04 | Уо 04.04 Уо 04.05 Зо 04.01 |
|  | Организация технического обслуживания (Т.О.) пускорегулирующей аппаратуры (ПРА). |  |  |  |
|  | Ремонт контактов, механических деталей. Последовательность операций. Замена изоляционных деталей. Ремонт дугогасительных устройств. |  |  |  |
|  | Ремонт тепловых реле. Замена повреждённых контактов. Порядок замены предохранителей. |  |  |  |
|  | Практические занятия (или работы) |  | ОК 03 ПК 3.3 | Уо 03.01 Н 3.3.01 У 3.3.01 У 3.3.02 З 3.3.01 |
|  | 4.« Конструктивные элементы и устройство автоматического выключателя и магнитного пускателя. Правила Т.О. |  |  |  |
|  | 5.« Конструктивные элементы и устройство контактора, кнопочного поста и предохранителей. Правила Т.О. |  |  |  |
|  | 6 «Основные неисправности ПРА и их устранение. Профилактические испытания ПРА. |  |  |  |
| Тема 1.4 Техническое обслуживание кабельных и воздушных линий | Содержание | 6 | ОК 05 | Уо 05.01 Зо 05.02 |
|  | 1. Устройство воздушных линий (ВЛ). Обслуживание воздушных линий. Правила приёмки в эксплуатацию ВЛ. |  |  |  |
|  | 2. Определение мест повреждения кабельных линий. Порядок проверки заземления, методы замера контуров заземления. Устройство кабельных линий. Обслуживание кабельных линий |  |  |  |
|  | Практические занятия (или работы) |  | ОК 05 | Уо 05.01 Зо 05.02 |
|  | 9. Порядок оформления результатов обходов и осмотров. Способы проверки и замены изоляторов |  |  |  |
| Тема 1.5 Техническое обслуживание электрических машин | Содержание | 16 | ОК 03 | Уо 03.02 Зо 03.01 |
|  | Разборка электрических машин. Ремонт и изготовление новых обмоток. |  |  |  |
|  | Ремонт подшипниковых щитов, валов и подшипников. Ремонт контактных колец, коллектора, щеткодержателей |  |  |  |
|  | Ремонт сердечников. Бандажирование и балансировка роторов и якорей. Сборка электрических машин. |  |  |  |
|  | Практические занятия (или работы) |  | ОК 03 ОК 04 ПК 3.1 | Уо 03.02 Зо 03.01 Уо 04.06 Зо 04.01 Н 3.1.01 У 3.1.01 З 3.1.01 |
|  | Основные неисправности электрических машин. Осмотр, дефектация и подготовка электрических машин к ремонту. |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание электрических машин. Неисправности электрических машин и их проявление. |  |  |  |
|  | Схема управления нереверсивным АД с короткозамкнутым ротором |  |  |  |
|  | Схема запуска асинхронного реверсивного двигателя |  |  |  |
|  | Схема запуска двигателя с фазным ротором |  |  |  |
| Тема 1.6. Техническое обслуживание распределительных устройств | Содержание | 14 | ОК 05 | Уо 05.01 Зо 05.02 |
|  | Организация обслуживания распределительных устройств. Ведение рабочей документации. |  |  |  |
|  | Нормы и правила охраны труда и техники безопасности при техническом обслуживании распределительных устройств. |  |  |  |
|  | Организация и проведение оперативных переключений. Ошибки при оперативных переключениях. |  |  |  |
|  | Практические занятия (или работы) |  | ОК 03 ПК 3.2 | Уо 03.01 Уо 03.02 Зо 03.01 Н 3.2.01 У 3.2.01 У 3.2.02 З 3.2.01 |
|  | Характерные повреждения и их причины в высоковольтных аппаратах. Способы устранения. |  |  |  |
|  | Ремонт распределительных устройств при техническом обслуживании. |  |  |  |
|  | Контроль состояния изоляции, подтяжка крепёжных болтов. |  |  |  |
|  | Заполнение рабочей документации по техническому обслуживанию распределительных устройств. |  |  |  |
| Тема 1.7 Техническое обслуживание трансформаторов и трансформаторных подстанций | Содержание | 10 | ОК 03 | Уо 03.01 Уо 03.02 Зо 03.01 |
|  | Организация технического обслуживания трансформаторов и трансформаторных подстанций |  |  |  |
|  | ТБ при техническом обслуживании трансформаторов и трансформаторных подстанций |  |  |  |
|  | Практические занятия (или работы) |  |  |  |
|  | Мероприятия по техническому обслуживанию трансформаторов |  |  |  |
|  | Основные неисправности трансформаторов |  |  |  |
|  | Виды испытаний для обнаружения повреждений трансформаторов |  |  |  |
| Тема 1.8 Техническое обслуживание электрооборудования промышленных предприятий | Содержание | 7 | ПК 3.2 | Н 3.2.01 У 3.2.01 У 3.2.02 |
|  | Организация ТО электрооборудования промышленных организаций |  |  |  |
|  | Практические занятия (или работы) |  |  |  |
|  | Т.О. электрооборудования токарного станка |  |  |  |
|  | Т.О. электрооборудования сверлильного станка |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении ПМ.03: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Описание технологии ТО электрических машин, ПРА, трансформаторов, станков и т.д. Выбор инструментов для выполнения ТО электрооборудования | 22 | ПК 3.1 | Н 3.1.01 У 3.1.01 З 3.1.01 |
| Учебная практика установка, проверка, определение дефектов и эксплуатация осветительной и пускорегулирующей аппаратуры | 144 | ПК 3.1 | Н 3.1.01 |
| Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ Выполнение работ по ТО электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок кабельных и воздушных линий ПРА трансформаторов трансформаторных подстанций электрических машин РУ | 360 | ПК 3.2 ПК 3.1 | Н 3.2.01 У 3.2.01 У 3.2.02 З 3.2.01 У 3.1.01 З 3.1.01 |
| Всего | 609 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

    - Кабинет электротехники

Макет тестера;

Генератор сигналов низкочастотный;

Генератор сигналов высокочастотный;

Мегаомметр в разобранном виде;

Источники питания постоянного тока;

Осциллограф;

Вольтметр;

Тепловое реле в разобранном виде;

Магнитный пускатель в разобранном виде;

Кнопочная станция;

Двигатель постоянного тока в разрезе;

Коллекторный двигатель постоянного тока в разрезе;

Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором в разрезе;

Ротор асинхронного двигателя;

Трансформатор тока;

Лабораторный стенд "Промэлектроника";

Лабораторный стенд "Уралочка";

Ноутбук; Мультимедийное оборудование.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Основные печатные издания

- Олифиренко Н. А. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт электрооборудования: Учебное пособие / Олифиренко Н.А., Хлыстунова Т.Н., Овчинникова И.В. - Рн/Д: Феникс, 2018.

- Грунтович Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учеб. пособие/ Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2018.

- Черничкин М. Большая энциклопедия электрика, М.:Эксмо, 2019

###### Дополнительная учебная литература:

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн.2: учебник для учреждений нач. проф. образования. М. Изд центр «Академия», 2012

- Москаленко В.В. Справочник электромонтера: Справочник/ Владимир Валентинович Москаленко. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 288 с.

- В.А. Панфилов. Электрические измерения. /Гриф/ М.: Издательский центр «Академия», 2012.СПО

3.2.2. Основные электронные издания

- Школа для электрика…Эксплуатация и ремонт электрооборудования www.ElectrikalScool. info

- Неисправности электрооборудования и способы их устранения www.ielektro.ru/news

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Оценка качества освоения профессионального модуля ПМ 03 УСТРАНЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ И НЕПОЛАДОК ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.

Оценка качества подготовки обучающихся в рамках профессионального модуля осуществляется в двух основных направлениях:

  - оценка уровня освоения дисциплин;

  - оценка компетенций обучающихся.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования | подготовка рабочего места, в соответствии Правил безопасности при эксплуатации электроустановок (РД 153 -34. 0 – 03. 150 – 00) соблюдения графика ППР электрооборудования; точность и грамотность оформления ремонтных нормативов. | наблюдение деятельности и результатов при выполнении практических заданий; характеристика с производственной практики; |
| ПК3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам | подготовка рабочего места, в соответствии Правил безопасности при эксплуатации электроустановок (РД 153 -34. 0 – 03. 150 – 00) определения перечня работ по техническому обслуживанию; определение вида ремонта на основании диагностики дефектов и неисправностей электрооборудования; выполнение технического обслуживания согласно технологических карт и требований ОТ и ТБ | наблюдение и оценка прохождения производственной и учебной практики; |
| ПК3.3 Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения неисправностей | подготовка рабочего места, в соответствии Правил безопасности при эксплуатации электроустановок (РД 153 -34. 0 – 03. 150 – 00) ; выполнять диагностику по определению дефектов и неисправностей; точность выполнения замены электрооборудования не подлежащего ремонту в соответствии с технической документацией (паспорта электрооборудования); технически грамотное составление документации по замене электрооборудования | - оценка ответов при проведении устных и письменных фронтальных и индивидуальных опросов;, |
| ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии | экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике. экспертное наблюдение и оценка внеаудиторной самостоятельной работы студентов. |
| ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определенных руководителем | обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. |  |
| ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | демонстрация способности анализировать рабочую ситуацию и принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; демонстрация способности осуществлять текущий и итоговый контроль собственной деятельности |  |
| ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |  |
| ОК5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрация навыков использования информационно- коммуникационных технологий в профессиональной деятельности |  |
| ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководителями, клиентами | - взаимодействие со студентами, преподавателями, мастерами в ходе обучения и на производственной практике |  |
| ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применение полученных профессиональных знаний (для юношей) | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности |  |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуаций

# Footnotes

В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.