Государственное профессиональное образовательное учреждение

Тульской области

«Тульский государственный технологический колледж»

|  |  | Утверждаю Директор ГПОУ ТО «ТГТК» ________________/З.Г. Клименко/ «_28_» августа 2018_г. |
| --- | --- | --- |

рабочая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Тула, 2018 г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.06 МАШИНИСТ ДОРОЖНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, входящей в состав укрупненной группы направлений подготовки 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

Организация-разработчик:

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Тульский государственный технологический колледж» (далее ГПОУ ТО «ТГТК»), г.Тула

Разработчики:

Климов Валерий Николаевич, преподаватель спец.дисциплин ГПОУ ТО «ТГТК».

Рассмотрен на заседании цикловой методической комиссии общепрофессиональных дисциплин и информационных технологий ГПОУ ТО «ТГТК».  Протокол № _____1____ от «__27_» ___августа__________2018 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| # СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| # условия реализации примерной программы учебной дисциплины | 14 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 16 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Электротехника является частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.07 МАШИНИСТ ДОРОЖНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН в соответствии с ФГОС, входящей в укрупнённую группу 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов технического профиля по направлению 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам обязательной части циклов ОПОП ФГОС.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Подготовка к следующим видам деятельности:

- транспортировка грузов.

- эксплуатация крана при производстве работ (по видам).

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:

уметь:

- производить расчет параметров электрических цепей;

- собирать электрические схемы и проверять их работу;

знать:

- методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие профессиональных и общих компетенций:

ПК 1.1. Управлять автомобилями категории "С".

ПК 1.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.

ПК 1.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств.

ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание, определять и устранять неисправности в работе крана.

ПК 2.2. Производить подготовку крана и механизмов к работе.

ПК 2.3. Управлять краном при производстве работ.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей)*(2)

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;

самостоятельной работы обучающегося 20 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 68 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 48 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия |  |
| практические занятия | 24 |
| контрольные работы | - |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 20 |
| в том числе: |  |
| внеаудиторной самостоятельной работы: проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. | 20 |
| Промежуточная аттестация в форме ДЗ |  |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04  Электротехника

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Тема №1. Электрические цепи постоянного тока. | Содержание учебного материала |  |  | 2 |
|  | 1 | Электрическая цепь. Электрический ток. ЭДС и напряжение. Закон ОМА. Электрическое сопротивление и проводимость. Основные проводниковые материалы и проводниковые изделия. Зависимость сопротивления от температуры. Законы Кирхгоффа. Способы соединения сопротивлений. Параллельное соединение. Последовательное соединение. Смешанное соединение. Электрическая работа и мощность. Преобразование электрической энергии в тепловую. Токовая нагрузка проводов и защита их от перегрузок. Потери напряжения в проводах. Два режима работы источника питания. Расчет сложных электрических цепей. Нелинейные электрические цепи. Последовательное соединение. Параллельное соединение. | 5 |  |
|  | Лабораторная работа |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | 6 |  |
|  | 1 | Расчет электрических цепей постоянного тока. |  |  |
|  | Контрольная работа |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа: - проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. |  | 4 |  |
| Тема №2. Электромагнетизм | Содержание учебного материала |  | 5 | 2 |
|  | 1 | Характеристики магнитного поля. Закон полного тока. Магнитное поле прямолинейного тока. Магнитное поле кольцевой и цилиндрической катушек. Намагничивание ферромагнитных материалов. Циклическое перемагничивание. Расчет магнитной цепи. Первый закон Кирхгофа. Второй закон Кирхгофа. Закон Ома. Электрон в магнитном поле. Проводник с током в магнитном поле. Взаимодействие параллельных проводников с током. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в контуре. Принцип Ленца. Преобразование механической энергии в электрическую. Преобразование электрической энергии в механическую. Потокосцепление и индуктивность катушки. ЭДС самоиндукции. Энергия магнитного поля. ЭДС взаимоиндукции. Вихревые токи. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |
|  | 1 | Решение задач на закон электромагнитной индукции |  |  |
|  | 2 | Решение задач по расчёту магнитных цепей |  |  |
|  | Контрольная работа |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа: - проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы . |  | 4 |  |
| Тема №3. Электрические машины | Содержание учебного материала |  | 4 | 2 |
|  | 1 | Трансформаторы. Назначение трансформаторов и их применение. Устройство трансформатора. Формула трансформаторной ЭДС. Принцип действия однофазного трансформатора. Коэффициент трансформации. Aвтотрансформаторы и измерительные трансформаторы. |  |  |
|  | 2 | Машины переменного тока. Вращающееся магнитное поле. Вращающееся магнитное поле двухфазного тока. Графическое пояснение процесса образования вращающегося магнитного поля. Вращающееся магнитное поле трехфазного тока. Устройство асинхронного двигателя. Принцип действия асинхронного двигателя. Физические процессы, происходящие при раскручивании ротора. Вращающий момент асинхронного двигателя. КПД и коэффициент мощности асинхронного двигателя. |  | 2 |
|  | 3 | Машины постоянного тока. Устройство электрических машин постоянного тока. Обратимость машин. Принцип работы машины постоянного тока. Генератор постоянного тока.. Двигатель постоянного тока. Понятие об обмотке якоря. Коллектор и его назначение. ЭДС, индуцируемая в обмотке якоря. Реакция якоря. Коммутация и способы ее улучшения. Дополнительные полюсы. Двигатели постоянного тока независимого и параллельного возбуждения. |  | 2 |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |
|  | 1. Асинхронный двигатель 2. Двигатель постоянного тока 3. Механическая и рабочие характеристики двигателей постоянного тока независимого и параллельного возбуждения. 4. Регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока независимого и параллельного возбуждения. |  |  |  |
|  | Контрольная работа |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа: проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). |  | 12 |  |
| Тема №5. Электрические измерения и приборы. | Содержание учебного материала |  |  | 2 |
|  | 1 | Сущность и значение электрических измерений. Основные единицы электрических и магнитных величин в международной системе единиц. Производные и кратные единицы. Основные методы электрических измерении. Погрешности измерительных приборов. Классификация электроизмерительных приборов. Условные обозначения на шкале. Электроизмерительные приборы непосредственной оценки. Приборы магнитоэлектрической системы. Приборы электромагнитной системы. Приборы электродинамической системы. Цифровые приборы. | 6 |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |
|  | 1 | Измерение напряжений, токов и мощности |  |  |
|  | 2 | Расширение пределов измерения приборов непосредственной оценки. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: - проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. |  | 4 |  |
| Тема №6. Основы электроники | Содержание учебного материала |  | 4 | 2 |
|  | 1 | Полупроводниковые прибора. Атомы. Энергетические уровни и зоны. Проводники, изоляторы и полупроводники. Электропроводность полупроводников. Электронно-дырочный переход. Полупроводниковые диоды. Биполярные транзистор. Полевые транзисторы. Тиристоры. |  |  |
|  | 2 | Электронные выпрямители. Основные сведения о выпрямителях. Однополупериодный выпрямитель. Трехфазный выпрямитель. Выпрямитель на тиристоре. Стабилизатор напряжения. Сглаживающие фильтры. выпрямление с умножением напряжения |  |  |
|  | 3 | Электронные усилители. Общие сведения. Классификация усилителей. Основные технические характеристики усилителей. Предварительный каскад УНЧ.. Выходной каскад УНЧ. Обратная связь в усилителях. Межкаскадные связи. усилители постоянного тока. Импульсные и избирательные усилители |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 5 |  |
|  | 1 | Полупроводниковые приборы |  |  |
|  | 2 | Электронные выпрямители. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: - проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы . |  | 8 |  |
| Промежуточная аттестация | Дифференцированный зачёт |  | 1 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. Условия реализации учебной дисциплины ОП.04 Электротехника

- 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Электротехники»

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника»;

-демонстрационные стенды;

- электроизмерительные приборы всех типов;

- объемные модели, макеты;

- натуральные образцы электрических машин всех типов, однофазных трансформаторов, электромагнитных реле, резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности, электросчетчиков, полупроводниковых приборов, электрических аппаратов;

- образцы проводов и кабелей.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

- 3.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Синдеев Ю.Г.«Электротехника с основами электроники»: М, «Феникс»,2015, Серия: Начальное профессиональное образование.

- Катаенко Ю.К. «Электротехника»: М, «Академ-центр»,2019.

- Китаев В.Е. «Электротехника с основами промышленной электроники»: М, «Высшая школа», 2015.

- Кузнецов М.И. «основы электротехники»: М, «Высшая школа», 2016.

- Гальперин М.Ф. «Электротехника и электроника», М, Форум,2019.

- Ярочкина Г.В.,Володарская А.А. «Рабочая тетрадь по электротехнике для НПО», М, ИРПО, «Академия»,2018.

- Прошин В.М. «Рабочая тетрадь для лабораторных и практических работ по электротехнике», М, ИРПО, «Академия»,20018.

- Новиков П.Н. «Задачник по электротехнике», М, «Академия»,2018, Серия: Начальное профессиональное образование.

Дополнительные источники:

1 Касаткин А.С., Немцов М.В. «Электротехника», М, «Академия»,2015.

2 Пряшников В.А. «Электротехника в примерах и задачах»(+СД), С-Пб, «Корона»,2014.

3 Лоторейчук Е.А. «Теоретические основы электротехники», М, «Форум-инфра м», 2015.

4 Данилов И.А., Иванов П.М. «Дидактический материал по общей   электротехнике с основами электроники», М, «Академия»,2015.

5 Музин Ю.М. «Виртуальная электротехника», С-Пб, «Питер»,2014.

6 Дубина А.Г., Орлова С.С. « MS Excel в электротехнике и электронике», С-Пб, «БХВ-Петербург»,2014

INTERNET-РЕСУРСЫ.

- http://ktf.krk.ru/courses/foet/

(Сайт содержит информацию по разделу «Электроника»)

- ttp://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/the

ory.html (Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи постоянного тока»)

- http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm

(Сайт содержит электронный учебник по курсу «Общая Электротехника»)

- http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/

(Сайт содержит электронный справочник по направлению "Электротехника, электромеханика и электротехнологии").

- http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm

(Сайт содержит электронный учебник по курсу «Электроника и схемотехника»).

- http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз»).

- http://www.edu.ru.

- http://www.experiment.edu.ru.

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоения умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| Применять основные законы электротехники | - Наблюдение - оценка результатов выполнения практических работ; |
| Рассчитывать характеристики электротехнических цепей и устройств | - оценка результатов выполнения практических работ; |
| Применять полученные знания на практике | - оценка результатов выполнения практических заданий; |
| Знания: |  |
| Физическую сущность электрических и магнитных явлений, их взаимосвязь и количественное соотношение | - письменная проверка, тестовый контроль, решение индивидуальных задач |
| Основные законы электротехники | - устная проверка, тестовый контроль, решение индивидуальных задач |
| Принцип и устройство электроизмерительных приборов. | - письменная проверка, тестовый контроль, решение индивидуальных задач |

ГПОУ ТО  «ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. директора по учебной работе:

____________________ Н.Л. Абрамов

«____» ____________ 2020г.

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

на 2020/ 2021 учебный год

по дисциплине ОП.04 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

для профессии  23.01.07 МАШИНИСТ ДОРОЖНЫХИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН                                                  № групп: 381

Преподаватель Климов Валерий Николаевич

Общее количество часов по учебному плану  48 час                                 						 . Ранее дано часов -0чаов

Количество часов по учебному плану на 2020 / 2021  учебный год - 48  часов

Из них:

Лекции                                                                     24 часов

Практические работы                     			24 часов

Лабораторные  работы                    			 0 часов

Семинары                                         			0 часов

Контрольные работы                       		0 часов

План составлен в соответствии с рабочей программой, утвержденной    «___» __________  20____ г.

Рассмотрен на заседании цикловой методической комиссии общепрофессиональных дисциплин и информационных технологий ГПОУ  ТО «ТГТК».  Протокол № _________ от «___» _____________2020г.

Председатель комиссии __________________

| Раздел программы | Кол часов | .№ урока | Тема урока | Тип урока | Домашнее задание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Тема 1. Электрические цепи постоянного тока. | 1 | 1 | Электрическая цепь и ее элементы. |  |  |
|  | 1 | 2 | Основные законы электротехники |  |  |
|  | 1 | 3 | Электрическая работа и мощность |  |  |
|  | 1 | 4 | Режимы работы источника питания |  |  |
|  |  | 5 | Нелинейные электрические цепи |  |  |
|  | 1 | 6 | Расчёт электрических цепей постоянного тока | ПЗ |  |
|  | 1 | 7 | Расчёт электрических цепей постоянного тока | ПЗ |  |
|  |  | 8 | Расчёт электрических цепей постоянного тока | ПЗ |  |
|  |  | 9 | Расчёт электрических цепей постоянного тока | ПЗ |  |
|  |  | 10 | Расчёт электрических цепей постоянного тока | ПЗ |  |
|  | 1 | 11 | Расчёт электрических цепей постоянного тока | ПЗ |  |
| Тема 2. Электромагнетизм | 1 | 12 | Закон полного тока |  |  |
|  | 1 | 13 | Электрон в магнитном поле |  |  |
|  | 1 | 14 | Закон электромагнитной индукции. |  |  |
|  | 1 | 15 | Энергия магнитного поля |  |  |
|  | 1 | 16 | Потокосцепление и индуктивность катушки |  |  |
|  | 1 | 17 | Решение задач на закон электромагнитной индукции. | ПЗ |  |
|  | 1 | 18 | Решение задач на закон электромагнитной индукции | ПЗ |  |
|  | 1 | 19 | Решение задач по расчёту магнитных цепей. | ПЗ |  |
|  | 1 | 20 | Решение задач по расчёту магнитных цепей. | ПЗ |  |
| Тема №3. Электрические машины | 1 | 21 | Трансформаторы |  |  |
|  | 1 | 22 | Электрические машины переменного тока |  |  |
|  | 1 | 23 | Электрические машины постоянного тока |  |  |
|  | 1 | 24 | Коммутация и способы её получения |  |  |
|  | 1 | 25 | Асинхронный двигатель | ПЗ |  |
|  | 1 | 26 | Двигатель постоянного тока | ПЗ |  |
|  | 1 | 27 | Механическая и рабочие характеристики двигателей | ПЗ |  |
|  | 1 | 28 | Регулирование частоты вращения двигателей | ПЗ |  |
| Тема №4. Электрические измерения и приборы. | 1 | 29 | Сущность и значение электрических измерений. |  |  |
|  | 1 | 30 | Основные методы электрических измерении |  |  |
|  | 1 | 31 | Приборы магнитоэлектрической системы. |  |  |
|  | 1 | 32 | Приборы электромагнитной системы. |  |  |
|  | 1 | 33 | Приборы электродинамической системы. |  |  |
|  | 1 | 34 | Цифровые электроизмерительные приборы |  |  |
|  | 1 | 35 | Измерение электрических величин | ПЗ |  |
|  | 1 | 36 | Измерение электрических величин | ПЗ |  |
|  | 1 | 37 | Измерение электрических величин | ПЗ |  |
|  | 1 | 38 | Расширение пределов измерения приборов. | ПЗ |  |
| Тема №5. Основы электроники | 1 | 39 | Электропроводность полупроводников |  |  |
|  | 1 | 40 | Биполярные транзистор |  |  |
|  | 1 | 41 | Электронные выпрямители |  |  |
|  | 1 | 42 | Электронные усилители |  |  |
|  | 1 | 43 | Полупроводниковые приборы | ПЗ |  |
|  | 1 | 44 | Полупроводниковые приборы | ПЗ |  |
|  | 1 | 45 | Электронные выпрямители | ПЗ |  |
|  | 1 | 46 | Выпрямитель на тиристорах |  |  |
|  | 1 | 47 | Стабилизатор напряжения | ПЗ |  |
|  | 1 | 48 | Дифференцированный зачёт |  |  |